## 1
№ п/п |  | Характеристики товара | Микроскоп Биомед ММР-3
| Нано лаборатория |  | https://biomed.nt-rt.ru/#%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
1 | Металлографический микроскоп исследователького класса | Область применения микроскопа – анализ микроструктур непрозрачных объектов, металлических деталей, фотошаблонов, определение величины и расположения зерен метала, контроль cостояния структуры поверхностного слоя исследуемого объекта, выявление микродефектов, выявление дефектов кристаллического строения. Методы исследований: отраженный свет, светлое поле, темное поле, поляризация, ДИК контраст | https://biomed.nt-rt.ru/#%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
| Стереомикроскоп | Стереомикроскоп системы Грена для манипуляций с объектами, препаровальной работы, оценочного просмотра. Кратность трансфокации: не менее 1:7,8. Рабочее расстояние: не менее 110 мм. Светодиодный кольцевой осветитель: наличие, Цветная цифровая камера: наличие, Программное обеспечение: наличие, Рабочая станция: наличие. | http://nelian.ru/product/cifrovoj-stereo-mikroskop-lomo-msp-1-variant-2-s-plavnym-zoom-uvelicheniem-i-galogennym-osvetitelem/?lang_iso2=ru
| Камера для микроскопа C-Mount | Цветной CMOS сенсор: наличие, матрица: не менее 1/2.3", интерфейс: USB 2.0, питание: 5 В | http://nelian.ru/product/1078/
| Фотоаппарат для экспресс фотографирования в лаборатории | Разрешение матрицы: не менее 20 Мп, режимы фокусировки: автоматический, ручной, таймер: наличие | https://www.fotosklad.ru/catalog/tsifrovoy-fotoapparat-sony-cyber-shot-dsc-rx100m5a-w1-206357.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_content=389069380748&utm_campaign=google_cpc_fs_shop-smart_digital-goods_all-russia_age-all_device-all_none%7C6773296034&gclid=EAIaIQobChMI0c_S5vaT7wIVRu-yCh0tawnvEAYYAyABEgJtOfD_BwE
| Аналитические весы | Предназначены для точных измерений массы, позволяют контролировать изменения массы с точностью 0,01 мг. | https://vesmarket.ru/analiticheskie-vesi-and/analiticheskie-vesi-hr-100ag.html
| Лабораторные весы | Предназначены для точных измерений массы, позволяют контролировать изменения массы с точностью 1 мг. | https://scanberry.ru/catalog/kupit/vesy-laboratornye-massa-k-vk-300-mk200105/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=all_merchant&utm_content=429055266431&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMIjqq93_eT7wIVN0eRBR1AOwhKEAYYByABEgLit_D_BwE
| Гомогенизатор верхнеприводный | Гомогенизатор с герметичными пробирками. Перемешивание, диспергирование, гомогенизация и перемалывания с помощью одной системы - возможность перемешивать пестиком, ротор-статором, стеклянными и металлическими шариками. Химически стойкая пластмасса USB-интерфейс для управления и документирования Поддон для защиты от протечек жидкости | https://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=3438&Full=1&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=search.Gomogeniezatory_(Poisk).1629287728&utm_content=gomogenizator_laboratornyy_dlya_podgotovki_prob_vody.311843677196...&utm_term=%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.&gclid=EAIaIQobChMItfLH0viT7wIVEJiyCh2hDw_FEAAYASAAEgJljvD_BwE
| Дистиллятор лабораторный | Дистиллятор электрический для получения дистиллированной воды для нужд лаборатории автоматизированный, проточный. Производительность от 3 л/час, емкость бака-накопителя от 6 л | https://livam.pro/catalog/akvadistillyatory_laboratornye_ae/akvadistillyator_meditsinskiy_elektricheskiy_ae_4/
| Ультразвуковая мойка | Предназначена для очистки образцов, а также небольших лабораторных предметов, ультразвуковая пробоподготовка образцов. Аналоговое управление Двухчастотная ультразвуковая мойка — возможна и интенсивная и бережная чистка в одной модели. Цифровой дисплей отображает установленные и текущие значения параметров; Возможность нагрева от 30 до 80°С; Отключение нагрева при отсутствии жидкости в ванне; Обработка ультразвуком начинается автоматически после достижения заданной температуры; Корпус мойки выполнен из нержавеющей стали, устойчивой к кавитации. Объем ванны от 2 л | https://www.formulaprofi.plus/product/codyson-ultrazvukovaya-moyka-cd-4862-vmax6000-ml-moschnost-310-vt-5-rezhimov-raboty-tsifrovoy-displey-taymer-1-30-min
| Класс учебных зондовых профилометров (с СЗМ) | Визуализация твердотельных микро- и наноструктур с помощью СЗМ Обработка и количественный анализ СЗМ изображений | https://vostok-7.ru/catalog/pribory_dlya_izmereniya_sherokhovatosti/srt_6100_izmeritel_sherokhovatosti_profilometr/?gclid=EAIaIQobChMIgsjgr_uT7wIVBUiRBR3YwAiyEAYYAiABEgL9O_D_BwE
| Центрифуга | Мини центрифуга для задач микрофильтрации и разделения в рабочем диапазоне (до 6000 об/мин). Вместимость, мл: 8x2,0. Таймер, автоматическое открытие крышки, защитная крышка | https://xn----7sbabfc9cl.xn--p1ai/centrifugi/1197-vysokoskorostnaya-mini-centrifuga-d2012
| Магнитная мешалка с подогревом | Предназначена для работ с жидкостями, процессами растворения, приготовления однородных суспензий и эмульсий, штатив в комплекте, инструмент пробоподготовки. Диапазон нагревания температур: 50–500°C. Макс. объем (H2O): 5 л | https://dv-expert.org/proizvoditeli/ika/meshalka-ika-c-mag-hs-7
| Нагревательная плитка | Плитка нагревательная лабораторная с индикацией температуры и возможностью регулировки температуры; инструмент пробоподготовки. Диапазон нагревания температур, °C: 50–500 Макс. Объем, л: 10 Скорость нагрева, K/мин: 5 Нагревательная пластина, материал: Керамика | http://www.wiegand.ru/catalog/equipment/nagrevatelnie_plitki/nagrevatelnaya_plitka_ika_c-mag_hp_7/
| Водяная баня | Предназначена для решения задач термостатирования, не требующих высокой точности поддержания температуры и однородности температурного поля в рабочем объеме. Применяется для термостатирования образцов и проб в стаканах, колбах и другой лабораторной посуде. Диапазон регулирования температуры, °С: +5 – +200 Объем ванны, л: 8 | http://www.tehno.com/product.phtml?uid=B00120043492
| Сушильный шкаф | Лабораторный сушильный шкаф для нагрева, высушивания и тепловой обработки различных материалов в воздушной среде при температурах до +350°С | https://loip.ru/catalog/laboratornoe-oborudovanie-proizvodstva-loip/sushilnyie-shkafyi-i-mufelnyie-pechi-loip/sushilnyie-shkafyi-loip/lf-60-350-vs2-shkaf-sushilnyiy/
| Источник питания лабораторный | Предназначен для проведения опытов по физике и электрохимии. Качество выходного тока позволяет использовать его в микроэлектронике. Выходное напряжение до 30 В, выходной ток до 5 А. Защита от перегрузки и переполюсовки Электронное отключение нагрузки. Высокая стабильность и малый уровень пульсаций Плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО | https://supereyes.ru/catalog/laboratornye_bloki_pitaniya/laboratornyy_blok_pitaniya_istochnik_pitaniya_maisheng_mp10010d_100v_10a/?roistat=merchant10_g_73384793880_online:ru:RU:1339&roistat_referrer=&roistat_pos=&gclid=EAIaIQobChMIh4ibvZ-U7wIVC6WyCh0HOQFCEAYYAiABEgIYkPD_BwE
| Рефрактометр | Предназначенный для определения показателей преломления неагрессивных прозрачных жидкостей и растворов. Диапазон измерения: показателя преломления (nD) от 1,2 до 1,7 массовой доли сухих веществ (сахарозы) в растворе от 0 до 100 % | https://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=34&Full=1
| Сосуд Дьюара | Сосуд Дьюара предназначен для длительного хранения, транспортирования и использования небольших количеств жидкого азота. Вместимость не менее 10 л | https://cryomash.com/product/sosud-dyuara-sdp-10/
| Муфельная печь | Лабораторная муфельная печь для подготовки проб в химическом анализе, проведения нагрева, закалки и обжига материалов в воздушной среде при температурах до +1000 °С. Объем рабочей камеры, не менее л: 5 | https://www.nv-lab.ru/catalog_info.php?ID=2020&Full=1
Комплект "Простые измерительные приборы"
| Электронный термометр | Электронный термометр с щупом и удобным интерфейсом. Диапазон измерения температуры, °С: от -50 до +150 Разрешение, °С: 0,1 Погрешность, °С: 0,5 | https://whogrill.ru/catalog/aksessuary/termometry-i-dop-oborudovanie/termometr-bluetooth-napoleon.html
| Ph-метр стационарный | Быстрое определение pH растворов. Диапазон измерения, pH: от 0,00 до 14,00 Разрешение, pH: 0,01 Точность, pH: ±0,2 Наличие автоматической и ручной калибровки по одной, двум точкам с тремя стандартными буферными растворами (pH 4,01, 7,01 и 10,01) | https://xn----7sbabfc9cl.xn--p1ai/ph-metry/524-aq-ph-orp100?utm_source=googlemerchant&utm_medium=cpc&cm_id=1052612788_52334898940_248831660631_pla-293946777986_c__g_&gclid=EAIaIQobChMIyMu9_qSU7wIVBdKyCh0-NQVFEAYYASABEgLVB_D_BwE
| Кондуктометр карманный | Определение проводимости, а также содержания солей в воде и коэффициента общей жесткости. Диапазон измерения проводимости, не менее 0–20 мСм/см, погрешность не более 2%, герметичный корпус, автоматическая термокомпенсация | https://hannarus.ru/catalog/konduktometry/hi98301-dist-1-karmannyy-konduktometr-1-1990-mg-l/
| Автоматические микропипетки переменного объёма, мкл: 1–10 | Количество каналов, шт.: 1 Приращение, мкл: 0,01 Точность, %: 2,5 | https://pipetman.ru/meh-avtomat-pipetki-kupit-moskva/725090
| Автоматические микропипетки переменного объёма, мкл: 10–100 | Количество каналов, шт.: 1 Приращение, мкл: 0,1 Точность, %: 2 | https://pipetman.ru/meh-avtomat-pipetki-kupit-moskva/dozator-10-100mkl/Gilson-Pipetman-P100-20-100-F123615
| Автоматические микропипетки переменного объёма, мкл: 100–1000 | Количество каналов, шт.: 1 Приращение, мкл: 1 Точность, %: 1 | https://pipetman.ru/meh-avtomat-pipetki-kupit-moskva/725070
| Вискозиметр 0,34 | Вискозиметр стеклянный предназначен для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей. d капилляра, мм: 0,34 Диапазон измерений вязкости, мм²/с: 0,6-3 | https://ecohim.ru/good/laboratornaya-posuda/viskozimetr-vpzh-2-034-ekros
| Вискозиметр 0,56 | Вискозиметр стеклянный предназначен для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей. d капилляра, мм: 0,56 Диапазон измерений вязкости, мм²/с: 2-10 | https://ecohim.ru/good/laboratornaya-posuda/viskozimetr-vpzh-2-056-ekros
| Набор ареометров | Предназначен для измерения плотности. Диапазон измерения плотности, кг/м3, не менее 750 до 1800 Количество в наборе, шт., не менее 19 | https://germeon.ru/catalog/item/82348/
| Термометр спиртовой | Прибор для измерения температуры в лаборатории. Настенный, спиртовой | https://www.komus.ru/katalog/tekhnika/bytovaya-tekhnika/klimaticheskaya-tekhnika/termometry/termometr-spirtovoj-komnatnyj-makhagon-rst-05937/p/744094/
| Барометр | Прибор для измерения атмосферного давления в лаборатории. Диапазон измеряемого давления, Па: от 80 000 до 106 000 Диапазон измеряемого давления, мм.рт.ст.: от 600 до 800 Цена деления шкалы, Па: 100 Цена деления шкалы, мм.рт.ст.: 1 | http://www.meteogmp.ru/products/view/70
| Психрометр гигрометр 0-25 | Предназначен для определения уровня влажности воздуха в помещении. Диапазон измерения температуры сухого термометра от 0 °C до +25 °C. Диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур: от 20% до 90% при температуре: от 5 °C до +25 °C | https://www.npo-manometr.ru/products/gigrometry/gigrometry_psikhrometricheskie_vit_1_vit_2/?gclid=EAIaIQobChMIh_-slqyU7wIVQ9OyCh38GA5FEAAYASAAEgJ9lfD_BwE
| Психрометр гигрометр 15-40 | Предназначен для определения уровня влажности воздуха в помещении. Диапазон измерения температуры сухого термометра от +15 °C до +40 °C. Диапазон измерения относительной влажности в зависимости от температур: от 20% до 90% при температуре: от +26 °C до +40 °C от 40% до 90% при температуре: от +23 °C до +26 °C от 54% до 90% при температуре: от +20 °C до +23 °C | https://lenreactiv-shop.ru/katalog-2/gigrometr-psihrometr-vit-2-15-40-s/
| Штангенциркуль | Цифровой штангенциркуль Технические характеристики Длина измерения, мм: 150 Разрешение, мм: 0.01 Точность, мм: ±0.03 | https://market.yandex.ru/product--tsifrovoi-shtangentsirkul-megeon-80700-150-mm-0-01-mm/439337889?text=%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BD80700%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F0%E2%80%93150%D0%BC%D0%BC%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C0.03%D0%BC%D0%BC&cpa=0
| Мультиметр | Цифровой, с автоматическим выбором пределов измерения, и с измерением температуры, наличие термопары и комплекта проводов. Выбор пределов измерения - автоматический Диапазоне измерения постоянного напряжения В 1000 Диапазоне измерения переменного н6апряжения В 1000 Диапазоне измерения постоянного тока А 10 Диапазоне измерения переменного тока А 10 Разрядность шкалы мультиметра отсчетов отсчетов В 4000 Режим «прозвонка» - есть Фиксирование результатов измерений DATA HOLD - есть | http://www.aktakom.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1036&ELEMENT_ID=38533
Комплект "Лабораторная посуда"
| Банка для реактивов из пластика тип 1 | Горло широкое, завинчивающая крышка Материал: пластик Объем, мл: 100 | https://condishop.ru/product/banka-prozrachnaya-100-ml-pet-s-vintovoj-kryshkoj-38-mm/?ymclid=16147827478967291265600003
| Банка для реактивов из пластика тип 2 | Горло широкое, завинчивающая крышка Материал: пластик Объем, мл: 250 | https://condishop.ru/product/banka-plastikovaya-s-vintovoj-kryshkoj-250-ml-106-h-44-mm/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkdCw0L3QutCwINC_0LvQsNGB0YLQuNC60L7QstCw0Y8gMjUwINC80Lsg0YEg0YjQuNGA0L7QutC-0Lkg0LLQuNC90YLQvtCy0L7QuSDQutGA0YvRiNC60L7QuSA4OSDRhSA1OSDQvNC8O0d2ZWFleDNwUWp0aDljTzdnbXJ1REE7&ymclid=16147827478967291265600018
| Банка для реактивов из пластика тип 3 | Горло широкое, завинчивающая крышка Материал: пластик Объем, мл: 500 | https://taratam.ru/catalog/p/1181-banka-500-ml-plastik-prozrachnaya-s-chernoy-kryshkoy/?utm_source=yandex&utm_medium=marketplace&utm_campaign=all&utm_term=1181&utm_content=pay+&ymclid=16147827478967291265600016
| Банка для реактивов из пластика тип 4 | Горло широкое, завинчивающая крышка Материал: пластик Объем, мл: 1000 | https://www.posuda.ru/catalog/prigotovlenie/khranenie/banki_emkosti_1/banki_dlya_khraneniya_1/banka_obem_1_0_l_pet/?utm_source=YaMarket&utm_campaign=PosudaMarket&utm_medium=cpc&utm_term=60459&r1=yandext&r2=&ymclid=16147827478967291265600021
Комплект "Расходные материалы для оборудования"
| Пинцет презиционный антимагнитный | Антимагнитный | https://www.chipdip.ru/product/5-052-bernstein
Комплект "Общелабораторные принадлежности"
| Штатив для пробирок, d 20 мм | Штатив для пробирок, d 20 мм | http://www.optimum-lab.ru/product/13746/